## Sheet1
名稱 | 位置 | 濾網材質 | 更換人員 | 更換頻率 | 庫存位置
313A city water濾芯 | 313A牆壁上 | 廠商：B＆Q特力屋 Model: PP纖維濾心(第一道)與活性碳濾心（第二道） | 實驗室維護人(III) | 第一道(右)濾心每3個月，第二道(左)濾心每6個月更換一次。 | 313A 鐵架
313A、313B冷氣濾網 | 313A、B牆壁上 | 廠商：年高企業有限 公司 蕭先生0972-131579; 03-4910700 | 實驗室維護人(II) | 由實驗室維護人(II)每三個月清除灰塵一次。 | 無
313A 生物操作台 filter | 313A | 廠商：雙鷹有限公司610*1220*70mm 610*457*70mm | 實驗室維護人(II) | 2011/11更換過，廠商建議二年或3500小時換一次，依使用狀況調整 | 無
313A 正壓風機濾網 | 313A 天花板風機內 | 廠商：宏企 Model：初級紙濾網(一個)(75cmx41cmx2.5cm)鐵絲濾網 | 宏企工程師更換，實驗室維護人(III)監督 | 初級紙濾網請宏企於每次季保養時更換。 鐵絲濾網共2片輪流使用，可用水洗或氣槍清潔乾淨。 | 313A 鐵架
313B入口門上濾網 | 313B入口門上 |  | 實驗室維護人(III) | 有內外兩片，外片較常需要更換。每三'月檢查一次，有厚灰塵就更換。
313A HEPA吸塵器 filter | R313A室內 | 廠商：金辰電器 吸塵器型號：CV-SJ10T | 實驗室維護人(III) | 為可重覆使用的濾網，由實驗室維護人(III)每月檢查一次，濾心外觀如有大量污垢，則需更換。 | 無
313A DI water 造水機 filter | 313A進小門後左手邊 | 廠商：超群科技有限公司 | 實驗室維護人(I) | 由實驗室維護人(III)每月檢查並按時保養: (1) 無管殼5μmPD-1205SL：每月拆卸沖洗，半年更換 (2) 無管殼離子交換DI-1223SL、離子交換12"DI-1023：約半年更換，視用水量而定，低於16 MΩ-cm則需要更換純化管柱）。(3) 無管殼活性碳 ACG-12SL：每月拆卸沖洗，約半年更換 (4) RO膜：每年更換一次 | 無
313A 化學櫃濾網 | 313A進門左手邊 | 廠商：百意03-3891386 金屬框濾網(不織布) 610*610*25mm 金屬框活性碳濾網610*610*45mm 高效率濾網 610*610*60mm | 實驗室維護人(I) | 不織布濾網每三個月觀察1次 如有發現灰塵過多即更換濾網 金屬框活性碳濾每年換1次 金屬框高效率濾網 每年換1次 | 313A 鐵架
313A空氣清靜機 | 313A生物培養箱下方 | HEPA/活性碳濾網。廠商：日立桃園服務站（03）2289898 | 實驗室維護人(II) | 因用於二次過濾，不需按手冊指定時間更換，約每半年清洗一次，視使用狀況再更換。方法請參閱手冊。 | 無